丹东市住房和城乡建设委员会（房产）文件

丹住建房发[2014]44号

关于印发

《丹东市供热质量综合评价办法》的通知

各县（市）、区城建局，各供热单位：

为加强城市供热行业监管，进一步规范供热经营行为，不断提高供热质量和服务水平，维护热用户合法权益，根据《辽宁省城市供热条例》等有关规定，制定《丹东市供热质量综合评价办法》，现印发给你们，请认真遵照执行。

丹东市住房和城乡建设委员会（房产）

2014年11月12日

丹东市供热质量综合评价办法

为加强城市供热行业监管，进一步规范供热经营行为，不断提高供热质量和服务水平，维护热用户合法权益，根据《辽宁省城市供热条例》、《辽宁省先进供热管理单位和供热企业评比办法》（辽住建[2010]307号）、《辽宁省先进供热管理单位和供热企业评分细则（试行）》（辽住建[2010]433号）和《城镇供热系统安全技术规程》（CJJ/T88-2000）规定，结合我市实际，制定本办法。

一、评价对象

供热质量综合评价对象为各县（市）、区内从事供热生产经营活动的企业和事业单位（以下简称供热单位）。

二、部门职责

供热质量综合评价由市供热行政主管部门和县（市）、区供热管理部门实施。市供热主管部门负责组织各县（市）、区供热管理部门对全市供热质量进行综合评价，审核认定最终评价结果。县（市）、区供热管理部门负责对本行政区内供热单位的供热质量进行初评，并做好以下工作：

（一）组织专人负责，切实抓好落实。

（二）对供热单位进行广泛宣传，指导供热单位按照评价指标逐项认真落实。

（三）加强供热监督检查和日常考核，检查记录和考核资料归档管理，以备评价查考，建立和完善供热单位诚信档案。

（四）严格掌握评分标准，认真对照量化指标打分。严禁弄虚作假，确保考核的严肃性和权威性。

三、评分标准

评价实行百分制。评价内容包括日常管理、供热服务、供热准备、生产运行和信访投诉五个项目。

（一）日常管理11分。其中，遵守法规建章立制2分；工作人员规范上岗2分；主动接受监督管理5分；方案计划完成情况2分。

（二）供热服务22分。其中，公开办事落实情况3分；报修服务落实情况6分；测温退费落实情况8分；室温监控落实情况2分；收费政策执行情况3分。

（三）供热准备16分。其中，设施维修改造情况5分；遗留问题解决情况6分；煤储指标完成情况2分；系统冷态热态运行3分。

（四）生产运行24分。其中，安全责任落实情况2分；巡检制度执行情况2分；供热运行质量情况10分；供热故障抢修情况5分；值班制度执行情况5分。

（五）信访投诉27分。其中，投诉接待受理情况6分；信访投诉办理情况5分；重大上访群访事项4分；供热质量投诉比率12分。

四、评价程序

供热质量综合评价坚持实事求是，客观公正，依法公开的原则。按照供热单位运行服务规范标准，以供热单位所辖供热区域热用户反映事实为依据，统一进行考核评估。每年4月1日至次年的3月31日为一个评价年度。每个供热年度进行一次供热质量综合评价。

（一）初评。各县（市）、区供热管理部门根据日常供热监督检查记录和各级信访投诉机构受理、转办有关信息资料，对行政区域内供热单位的供热质量进行初评，供热期结束后两周内，将初评材料报市供热主管部门。

（二）复核。市供热主管部门综合市信访局、市政府市民投诉中心，以及市人大代表、市政协委员和社会监督员的意见，确认重大上访和群访事项责任，对初评分项得分复核认定，审核确定综合得分。

（三）跨区的供热单位，由区供热管理部门对所属供热区域分别进行初评。各区初评分项得分由市供热主管部门统计汇总后计算平均分，最终确定跨区供热单位综合得分。

（四）媒体公布。市供热主管部门对评价结果进行统计、汇总和排名，于4月30日前通过媒体公布，广泛接受社会各界监督。

五、评价结果

（一）供热质量综合评价得分90分（含90分）以上为优秀，70-89分（含70分）为合格，70分以下为不合格。

（二）有以下情况之一者，评价结果直接确定为不合格。

1.经核定，供热区域内用户投诉比率超过2%的；

2.供热系统运行故障率高于2‰的；

3.发生安全责任事故造成人员伤亡或经济损失达10万元及以上的；

4.因供热单位原因或对用户反映的问题处置不当，导致用户大规模上访造成恶劣影响的。

六、结果运用

（一）评价结果为优秀的供热单位, 应当予以通报表彰，并在新闻媒体上宣传。

（二）评价结果为不合格的供热单位，责令其在下一供热期开始前整改完毕。

（三）连续两个供热年度供热质量综合评价不合格的供热单位，取销其供热经营资格。

附件：1.丹东市供热质量综合评价量化考核指标说明

2.丹东市供热质量综合评价考核表

附件1

丹东市供热质量综合评价量化考核指标说明

一、供热故障统计范围

纳入考核指标统计范围的供热故障包括两类：

（一）因供热设施故障导致连续停热8小时以上的。

（二）供热故障停热未超过8小时，但在一天之内发生2次以上供热故障，导致停热时间合计超过8小时的。停热时间跨日的，统计时合并计算。

二、供热设施运行故障率

供热设施运行故障率反映供热单位所辖供热设施在供热运行期间的安全可靠程度。根据《城镇供热系统安全技术规程》要求，供热系统运行期间的故障率应低于2‰。故障率=∑故障持续小时×由故障造成中断的供热面积/（151天×24小时×总供热面积）。

三、供热系统冷态和热态试运行

（一）供热系统冷态试运行，是指对供热管网进行上水、试压，对锅炉本体、辅助设备、安全附件和电气设备等进行最后的全面检查和调试。一般情况下，冷态试运行应在每年10月25日以前完成。

（二）供热系统热态试运行，是指对锅炉进行点火、烘炉，启动供热系统，调节供热管网水力平衡，排除系统存留气体，解决管网水力失调及局部不热的问题，确保正式开栓供热时设施安全稳定运行。一般情况下，热态试运行应在每年10月30日以前完成。

四、供热系统运行参数

供热系统运行参数主要包括，供热系统一次网（热源出口到换热站）和二次网（换热站到热用户）供水、回水的温度、压力、流量和供热量。参数检测的重点是热源、泵站、换热站、用户及主管网的重要节点。供热参数应根据供热面积、室外温度、风速和建筑物节能状况等因素，以保证用户室温达标、设施运行稳定为目标，科学确定和调整。

五、供热质量投诉比率

是指在一个供热年度内，供热区域内用户投诉举报次数（含重复投诉）与供热单位实供户数的比率。供热质量投诉比率=∑省“民心网”、市民投诉中心、各级信访机构和供热管理部门接到的用户投诉/供热区域内实供户数。实供用户=应供户数-停供户数。

| 附件2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丹东市供热质量综合评价考核表 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 考评内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 日常 管理 (11分) | 1 | 遵守法规建章立制 | 2 | 严格遵守供热法规、政策，出现违法、违规行为，此项不得分。结合实际开展供热政策宣传活动，未开展扣1分。建立和完善企业管理和服务规章制度，无规章制度扣1分。 |  |
|  | 2 | 工作人员规范上岗 | 2 | 工作人员应进行岗前培训，熟悉本岗位的业务知识和相关技能，未挂牌服务或无培训记录扣1分。操作及维修人员应严格按操作规程及维护规范工作，出现1次违规操作扣1分。 |  |
|  | 3 | 主动接受监督管理 | 5 | 积极参加管理部门组织的会议或活动，未参加扣1分。按要求报送信息材料，及时领取文件通知，未落实扣1分。主动接受管理部门、人大代表、政协委员和社会监督员的监督检查，不配合或拒绝监督检查的扣1分。按规定交纳供热质量保证金，未缴纳的扣2分。 |  |
|  | 4 | 方案计划完成情况 | 2 | 按要求完成供热计量和节能改造等计划、指标，未完成扣1分。按要求完成热源弃供接管、拆并联网、热源整合工作方案，未落实扣1分。 |  |
| 供热 服务 (22分) | 5 | 公开办事落实情况 | 3 | 设置服务窗口，公开办事程序、所需资料、办理时限、政策依据、服务承诺和联系电话，未公开的扣2分。向用户发放供热服务手册和便民服务卡，未落实1项扣1分。 |  |
|  | 6 | 报修服务落实情况 | 6 | 公布报修服务电话，供热期内须24小时值班服务，未落实扣2分。正常情况下，接到用户报修后维修人员应在2小时内到达现场，超时1次扣1分。实行有偿维修时，应事先告知用户有偿服务的项目及收费标准，列出材料清单并由用户签字确认，未落实1次扣1分。 |  |
|  | 7 | 测温退费落实情况 | 8 | 认真执行室温检测规定，未按规定入户测温发现1次扣2分。认真执行室温不达标退费规定，未按规定退费发现1次扣2分。专人管理用户测温档案资料，登记用户申请测温时间、入户检测时间和居室平均温度等信息，未落实的扣1分。 |  |
|  | 8 | 室温监控落实情况 | 2 | 建立供热设施运行实时远程监控平台，实现供热信息共享和网络化监管，未建立的扣1分。在供热区域内合理设置用户室温监测点，定期检测用户室温情况，未设立的扣1分。 |  |
|  | 9 | 收费政策执行情况 | 3 | 公开收费项目的范围、标准和收费依据、服务承诺，未公开扣1分。严格执行供热收费政策，发现滥收费、违规收费、捆绑收费的，1次扣2分。 |  |
| 丹东市供热质量综合评价考核表 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 考评内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 供热 准备 (16分) | 10 | 设施维修改造情况 | 5 | 制定供热设施更新改造维修计划，资金落实到位，未落实扣1分。按计划完成供热设施更新改造维修工作，每年10月15日前维修率达到100%，每低1%扣1分。 |  |
|  | 11 | 遗留问题解决情况 | 6 | 对上年度供热系统存在的问题制定整改方案，实施维修改造，未落实扣2分。对上年度用户室温不达标问题认真排查梳理，采取措施解决，因未解决导致下一年度用户重复投诉的，发现1户扣2分。 |  |
|  | 12 | 储煤指标完成情况 | 2 | 及早储煤，储优质煤。采暖期开始前储煤率应达到50%；12月底前应达到90%；春节前应达到100%。每低于1项指标扣1分。 |  |
|  | 13 | 系统冷态热态运行 | 3 | 规范操作供热系统上水、试压，履行提前向用户告知义务，未落实扣1分。供热期开始前分别实行供热系统冷态和热态试运行，未落实扣2分。 |  |
| 生产 运行 (24分) | 14 | 安全责任落实情况 | 2 | 未编制安全生产应急预案或未落实安全生产责任人扣1分。违规上岗发生安全责任事故的，1人次扣1分。因责任事故造成人员伤亡或经济损失达10万元及以上的，直接确定为供热质量不合格。 |  |
|  | 15 | 巡检制度执行情况 | 2 | 建立供热设施设备巡检制度，未定期巡检或巡检记录不齐全、不准确的，发现1次扣1分。设施设备要定期吹扫、清洗、养护、校验，确保正常运行，出现1处问题扣1分。 |  |
|  | 16 | 供热运行质量情况 | 10 | 热电联产实行24小时连续供热，分散锅炉每天运行时间不得少于16小时，未落实扣2分。根据天气情况调整供热运行参数，因运行参数过低导致供热质量不达标，发现1 次扣2分。因企业自身原因，热电联产间歇供热或分散锅炉停热12小时以上的，1次扣3分。 |  |
|  | 17 | 供热故障抢修情况 | 5 | 确保抢修预案、抢修队伍、机具设备三到位，未落实扣1分。发生供热故障应立即组织抢修，并履行告知程序，未落实1次扣1分。供热运行故障率应控制在1‰以内，每超过0.5‰扣1分；供热运行故障率超过2‰的直接确定为供热质量不合格。 |  |
|  | 18 | 值班制度执行情况 | 5 | 实行供热期内领导带班制度，未落实扣1分。实行司炉人员24小时值班值宿制度，监控供热系统运行参数，未落实1次扣1分。司炉人员应做好设备运行记录，未落实1次扣1分。 |  |
| 丹东市供热质量综合评价考核表 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 考评内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 信访 投诉 (27分) | 19 | 投诉接待受理情况 | 6 | 建立用户服务中心，专人受理用户咨询、报修和投诉，未落实扣1分。受理程序规范、档案健全，未落实扣1分。供热期内24小时受理，渠道畅通，热线电话无人值守的，发现1次扣1分。服务态度差、推诿搪塞或与用户发生冲突的，被投诉1次扣2分。 |  |
|  | 20 | 信访投诉办理情况 | 5 | 投诉室温不达标的，应在24小时内采取措施解决，未落实1次扣1分。区和市级以上的信访督办件，分别在5个和10个工作日内办结，超期1次扣1分。“民心网”办理五星评定满分2分，政民互动评议满分2分，按受评情况、反馈率和办理平均分等指标综合折算得分。 |  |
|  | 21 | 重大上访群访事项 | 4 | 因供热单位原因，导致用户向信访机构上访、越级上访或被媒体曝光批评的，发生1次扣2分。因供热单位对用户反映的问题处置不当，导致发生用户堵塞交通、冲击国家机关等严重危害公共利益或安全的群访事件的，直接确定为供热质量不合格。 |  |
|  | 22 | 供热质量投诉比率 | 12 | 供热区域内用户投诉比率应控制在1%以内，每超出0.5%扣3分；超出2%的直接确定为供热质量不合格。 |  |